|  | ANEXO I.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO. |
| --- | --- |
| ARTÍCULO | UDES / MTS | PRECIO UNITARIO (Pu) | IMPORTE NETO (In= Pu * U) | IVA (21 %) | IMPORTE TOTAL (It= In + IVA) |
| 1 | ud. Armario metálico alumbrado público 60 cm ancho 80 cm alto IP-65 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | ud. Armario metálico alumbrado público 80 cm ancho 100 cm alto IP-65 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | ud. Armario metálico alumbrado público 100 cm ancho 80 cm alto IP-65 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | ud. Armario prefabricado hormigón alumbrado público montaje en suelo | 5 |  |  |  |  |
| 5 | ud. Acoplamiento doble a columna 60 mm IQC-NEGRT-AD o equivalente | 20 |  |  |  |  |
| 6 | ud. Acoplamiento simple a brazo IQC-NEGRT-SB o equivalente | 5 |  |  |  |  |
| 7 | ud. Báculo en chapa de acero galvanizado normalizado 9 m altura y 1,5 m brazo inclinación de 0 a 10 º | 5 |  |  |  |  |
| 8 | ud. Báculo en chapa de acero galvanizado normalizado 10 m altura y 1,5 m brazo inclinación de 0 a 10 º | 5 |  |  |  |  |
| 9 | ud. Balasto HID-DV programable Xt VSAP 100 W o equivalente | 150 |  |  |  |  |
| 10 | ud. Balasto HID-DV programable Xt VSAP 150 W o equivalente | 150 |  |  |  |  |
| 11 | ud. Balasto HID-DV programable Xt VSAP 250 W o equivalente | 100 |  |  |  |  |
| 12 | ud. Base portafusible 8 x 31 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | ud. Base portafusible 10 x 38 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | ud. Base portafusible 14 x 51 | 12 |  |  |  |  |
| 15 | ud. Base portafusible 22 x 58 | 12 |  |  |  |  |
| 16 | ud. Base portafusible NH0 | 12 |  |  |  |  |
| 17 | ud. Base portafusible NH00 | 12 |  |  |  |  |
| 18 | ud. Base portafusible NH1 | 12 |  |  |  |  |
| 19 | ud. Base portafusible NH2 | 12 |  |  |  |  |
| 20 | ud. Borna gris 16 mm2 para multirrail | 200 |  |  |  |  |
| 21 | ud. Borna azul 16 mm2 para multirrail | 100 |  |  |  |  |
| 22 | ud. Borna de un piso BBH 50 | 50 |  |  |  |  |
| 23 | ud. Borna de un piso BBH 70 | 50 |  |  |  |  |
| 24 | ud. Borna de un piso BBH 95 | 50 |  |  |  |  |
| 25 | ud. Borna de un piso BBH 150 | 50 |  |  |  |  |
| 26 | ud. Borna de un piso BBH 240 | 50 |  |  |  |  |
| 27 | ud. Borna doble BBH 50 | 50 |  |  |  |  |
| 28 | ud. Borna doble BBH 70 | 50 |  |  |  |  |
| 29 | ud. Borna doble BBH 95 | 50 |  |  |  |  |
| 30 | ud. Borna doble BBH 150 | 50 |  |  |  |  |
| 31 | ud. Borna doble BBH 240 | 50 |  |  |  |  |
| 32 | ud. Bornero para 7 salidas | 20 |  |  |  |  |
| 33 | ud. Bornero para 9 salidas | 20 |  |  |  |  |
| 34 | ud. Bornero para 10 salidas | 10 |  |  |  |  |
| 35 | ud. Bornero para 12 salidas | 10 |  |  |  |  |
| 36 | ud. Brazo mural fachada en chapa de acero galvanizado diámetro 48 mm, 3 mm de espesor, 1 m de longitud e inclinación entre 0º y 20 º | 10 |  |  |  |  |
| 37 | ud. Brazo Faro 70 H o equivalente | 5 |  |  |  |  |
| 38 | ud. Brazo Faro 90 H o equivalente | 5 |  |  |  |  |
| 39 | ud. Brida 101 mm x 2,5 mm negras | 2000 |  |  |  |  |
| 40 | ud. Brida 188 mm x 4,8 mm negras | 6000 |  |  |  |  |
| 41 | ud. Brida 287 mm x 4,8 mm negras | 6000 |  |  |  |  |
| 42 | ud. Brida 376 mm x 7,6 mm negras | 4000 |  |  |  |  |
| 43 | m. Canal de PVC de 43 mm x 60 mm | 100 |  |  |  |  |
| 44 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 2 x 2,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 45 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 3 x 2,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 46 | m. Cable de cu RVK-0,6/1 KV de 5 x 2,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 47 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 2 x 4 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 48 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 3 x 4 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 49 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 4 x 4 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 50 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 2 x 6 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 51 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 3 x 6 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 52 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 4 x 6 mm2 | 3000 |  |  |  |  |
| 53 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 4 x 10 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 54 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 4 x 16 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 55 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 1 x 6 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 56 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 1 x 10 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 57 | m. Cable de Cu RVK-0,6/1KV de 1 x 2,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 58 | m. Cable de Cu amarillo-verde de 1 x 16 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 59 | m. Cable de Cu amarilo-verde de 1 x 16 mm2 | 500 |  |  |  |  |
| 60 | m. Cable de Cu desnudo de 1 x 16 mm2 | 500 |  |  |  |  |
| 61 | m. Cable de Cu desnudo de 1 x 35 mm2 | 500 |  |  |  |  |
| 62 | ud. Caja de derivación con c/c fusibles 4 bornas | 50 |  |  |  |  |
| 63 | ud. Caja de derivación con c/c fusibles 6 bornas | 50 |  |  |  |  |
| 64 | ud. Caja de protección y medida CPM homologada para contador III | 5 |  |  |  |  |
| 65 | ud. Caja de seccionamiento homologada por Endesa de 400 A | 5 |  |  |  |  |
| 66 | ud. Caja general de protección trifásica 80 A esquema 7 | 5 |  |  |  |  |
| 67 | ud. Caja general de protección trifásica 100 A esquema 7 | 5 |  |  |  |  |
| 68 | ud. Caja general de protección trifásica 160 A esquema 7 | 5 |  |  |  |  |
| 69 | ud. Caja general de protección trifásica 250 A esquema 7 | 5 |  |  |  |  |
| 70 | ud. Candado llave única arco corto 40 mm con llaves | 100 |  |  |  |  |
| 71 | m. Carril DIN para cuadros de mando | 100 |  |  |  |  |
| 72 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 6 m de altura | 5 |  |  |  |  |
| 73 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 6 m de altura lacada en color RAL 6018 | 5 |  |  |  |  |
| 74 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 6 m de altura lacada en color RAL 5024 | 5 |  |  |  |  |
| 75 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 7 m de altura | 5 |  |  |  |  |
| 76 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 8 m de altura | 5 |  |  |  |  |
| 77 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 9 m de altura | 5 |  |  |  |  |
| 78 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 9 m de altura lacada en color RAL 5024 | 5 |  |  |  |  |
| 79 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 10 m de altura | 5 |  |  |  |  |
| 80 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 12 m de altura | 5 |  |  |  |  |
| 81 | ud. Columna troncocónica en chapa de acero galvanizado normalizada 14 m de altura | 5 |  |  |  |  |
| 82 | ud. Columna tronco-piramidal de sección octogonal en chapa de acero galvanizado normalizada de 12 m de altura | 2 |  |  |  |  |
| 83 | ud. Columna tronco-piramidal de sección octogonal en chapa de acero galvanizado normalizada de 14 m de altura | 2 |  |  |  |  |
| 84 | ud. Contactor 2 x 16 A – N/A | 20 |  |  |  |  |
| 85 | ud. Contactor 3 x 25 A - N/A | 30 |  |  |  |  |
| 86 | ud. Contactor 3 x 40 A - N/A | 30 |  |  |  |  |
| 87 | ud. Cristal de cierre de vidrio templado para luminaria BRP775 o equivalente | 20 |  |  |  |  |
| 88 | ud. Cruceta en Y para acoplamiento a brazo de báculo angulo 60 º y 40 cm puntas en acero galvanizado | 10 |  |  |  |  |
| 89 | ud. Cruceta para 2 proyectores en acero galvanizado y diámetro 60 – 80 mm | 5 |  |  |  |  |
| 90 | ud. Cruceta para 3 proyectores en acero galvanizado y diámetro 60 – 80 mm | 5 |  |  |  |  |
| 91 | ud. Cruceta para 4 proyectores en acero galvanizado y diámetro 60 – 80 mm | 5 |  |  |  |  |
| 92 | ud. Fusible 2 A 10 x 38 | 2000 |  |  |  |  |
| 93 | ud. Fusible 4 A 10 x 38 | 500 |  |  |  |  |
| 94 | ud. Fusible 6 A 10 x 38 | 2000 |  |  |  |  |
| 95 | ud. Fusible 10 A 10 x 38 | 100 |  |  |  |  |
| 96 | ud. Fusible 16 A 10 x 38 | 100 |  |  |  |  |
| 97 | ud. Fusible 25 A 10 x 38 | 50 |  |  |  |  |
| 98 | ud. Fusible 32 A 10 x 38 | 50 |  |  |  |  |
| 99 | ud. Fusible 50 A 22x 58 | 50 |  |  |  |  |
| 100 | ud. Fusible 63 A 22 x 58 | 50 |  |  |  |  |
| 101 | ud. Fusible 100 A 22 x 58 | 50 |  |  |  |  |
| 102 | ud. Fusible 125 A 22 x 58 | 50 |  |  |  |  |
| 103 | ud. Fusible NH0 80 A | 20 |  |  |  |  |
| 104 | ud. Fusible NH0 100 A | 20 |  |  |  |  |
| 105 | ud. Fusible NH0 125 A | 20 |  |  |  |  |
| 106 | ud. Fusible NH0 160 A | 20 |  |  |  |  |
| 107 | ud. Fusible NH00 40 A | 20 |  |  |  |  |
| 108 | ud. Fusible NH00 80 A | 20 |  |  |  |  |
| 109 | ud. Fusible NH00 100 A | 20 |  |  |  |  |
| 110 | ud. Fusible NH00 160 A | 20 |  |  |  |  |
| 111 | ud. Fusible NH1 100 A | 10 |  |  |  |  |
| 112 | ud. Fusible NH1 125 A | 10 |  |  |  |  |
| 113 | ud. Fusible NH1 160 A | 10 |  |  |  |  |
| 114 | ud. Fusible NH1 200 A | 10 |  |  |  |  |
| 115 | ud. Fusible NH1 250 A | 10 |  |  |  |  |
| 116 | ud. Fusible NH2 100 A | 10 |  |  |  |  |
| 117 | ud. Fusible NH2 125 A | 10 |  |  |  |  |
| 118 | ud. Fusible NH2 160 A | 10 |  |  |  |  |
| 119 | ud. Fusible NH2 200 A | 10 |  |  |  |  |
| 120 | ud. Fusible NH2 250 A | 10 |  |  |  |  |
| 121 | ud. Fusible NH2 400 A | 10 |  |  |  |  |
| 122 | ud. Fusible NH2 630 A | 10 |  |  |  |  |
| 123 | ud. Fusible de neutro 22 x 58 | 10 |  |  |  |  |
| 124 | ud. Fusible de neutro NH 1 | 6 |  |  |  |  |
| 125 | ud. Fusible de neutro NH 2 | 6 |  |  |  |  |
| 126 | ud. Grapa para pica de acero cobrizado 14 mm de diámetro | 100 |  |  |  |  |
| 127 | ud. Interruptor diferencial 2x25A/30Ma | 5 |  |  |  |  |
| 128 | ud. Interruptor diferencial 2x25A/300mA | 5 |  |  |  |  |
| 129 | ud. Interruptor diferencial 2x40A/30mA | 20 |  |  |  |  |
| 130 | ud. Interruptor diferencial 2x40A/300mA | 10 |  |  |  |  |
| 131 | ud. Interruptor diferencial 4x25A/30mA | 5 |  |  |  |  |
| 132 | ud. Interruptor diferencial 4x25A/300mA | 5 |  |  |  |  |
| 133 | ud. Interruptor diferencial 4x40A/30mA | 10 |  |  |  |  |
| 134 | ud. Interruptor diferencial 4x40A/300mA | 20 |  |  |  |  |
| 135 | ud. Interruptor diferencial 4x63A/30mA | 5 |  |  |  |  |
| 136 | ud. Interruptor diferencial 4x63A/300mA | 5 |  |  |  |  |
| 137 | ud. Interruptor magnetotérmico 1x6 A curva C | 24 |  |  |  |  |
| 138 | ud. Interruptor magnetotérmico 1x10 A curva C | 12 |  |  |  |  |
| 139 | ud. Interruptor magnetotérmico 1x16 A curva C | 12 |  |  |  |  |
| 140 | ud. Interruptor magnetotérmico 1x20 A curva C | 12 |  |  |  |  |
| 141 | ud. Interruptor magnetotérmico 1x25 A curva C | 200 |  |  |  |  |
| 142 | ud. Interruptor magnetotérmico 2x10 A curva C | 6 |  |  |  |  |
| 143 | ud. Interruptor magnetotérmico 2x16 A curva C | 100 |  |  |  |  |
| 144 | ud. Interruptor magnetotérmico 2x20 A curva C | 25 |  |  |  |  |
| 145 | ud. Interruptor magnetotérmico 2x25 A curva C | 100 |  |  |  |  |
| 146 | ud. Interruptor magnetotérmico 4x16 A curva C | 25 |  |  |  |  |
| 147 | ud. Interruptor magnetotérmico 4x20 A curva C | 25 |  |  |  |  |
| 148 | ud. Interruptor magnetotérmico 4x25 A curva C | 25 |  |  |  |  |
| 149 | ud. Interruptor magnetotérmico 4x80 A curva C | 10 |  |  |  |  |
| 150 | ud. Interruptor magnetotérmico 4x100 A curva C | 10 |  |  |  |  |
| 151 | ud. Interruptor magnetotérmico 4x125 A curva C | 10 |  |  |  |  |
| 152 | ud. Interruptor unipolar para montaje sobre carril DIN | 20 |  |  |  |  |
| 153 | ud. Lámpara halogenuros metálicos 150 w | 48 |  |  |  |  |
| 154 | ud. Lámpara halogenuros metálicos 250 w | 48 |  |  |  |  |
| 155 | ud. Lámpara halogenuros metálicos 400 w | 48 |  |  |  |  |
| 156 | ud. Lámpara halogenuros metálicos HPI Plus E-40 250 w/667 BU o equivalente | 24 |  |  |  |  |
| 157 | ud. Lámpara halogenuros metálicos HQI TS 70/NDL UVS 20 o equivalente | 20 |  |  |  |  |
| 158 | ud. Lámpara halogenuros metálicos HQI T 150/NDL 20 o equivalente | 20 |  |  |  |  |
| 159 | ud. Lámpara luz mezcla 160 w | 24 |  |  |  |  |
| 160 | ud. Lámpara luz mezcla 250 w | 24 |  |  |  |  |
| 161 | ud. Lámpara vapor de mercurio 125 w | 24 |  |  |  |  |
| 162 | ud. Lámpara vapor de mercurio 250 w | 24 |  |  |  |  |
| 163 | ud. Lámpara ovoide con arrancador incorporado VSAP 70 W Hg Free | 240 |  |  |  |  |
| 164 | ud. Lámpara VSAP 100 W Master Son-T Pia Plus Hg Free | 720 |  |  |  |  |
| 165 | ud. Lámpara VSAP 150 W Master Son-T Pia Plus Hg Free | 1008 |  |  |  |  |
| 166 | ud. Lámpara VSAP 250 W Master Son-T Pia Plus Hg Free | 240 |  |  |  |  |
| 167 | ud. Lámpara VSAP 400 W Master Son-T Pia Plus Hg Free | 12 |  |  |  |  |
| 168 | ud. Manguito de cobre 2,5 mm2 | 200 |  |  |  |  |
| 169 | ud. Manguito de cobre 4 mm2 | 200 |  |  |  |  |
| 170 | ud. Manguito de cobre 6 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 171 | ud. Manguito de cobre 10 mm2 | 200 |  |  |  |  |
| 172 | ud. Manguito de cobre 16 mm2 | 200 |  |  |  |  |
| 173 | ud. Manguito de cobre 25 mm2 | 200 |  |  |  |  |
| 174 | ud. Manguito de cobre 35 mm2 | 200 |  |  |  |  |
| 175 | ud. Manguito de cobre 50 mm2 | 200 |  |  |  |  |
| 176 | ud. Manguito de conexión para tubos PE doble capa DN 50 | 50 |  |  |  |  |
| 177 | ud. Manguito de conexión para tubos PE doble capa DN 63 | 50 |  |  |  |  |
| 178 | ud. Manguito de conexión para tubos PE doble capa DN 90 | 50 |  |  |  |  |
| 179 | ud. Módulo diferencial cbs-4 ra o equivalente | 30 |  |  |  |  |
| 180 | ud. Perno de anclaje en acero galvanizado M20x600 con doble tuerca y doble arandela | 40 |  |  |  |  |
| 181 | ud. Perno de anclaje en acero galvanizado M22x700 con doble tuerca y doble arandela | 40 |  |  |  |  |
| 182 | ud. Perno de anclaje en acero galvanizado M24x700 con doble tuerca y doble arandela | 40 |  |  |  |  |
| 183 | ud. Pica de acero cobrizazo de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud | 40 |  |  |  |  |
| 184 | ud. Placa para cuadro de mando 60 x 80 cm | 10 |  |  |  |  |
| 185 | ud. Placa para cuadro de mando 80 x 100 cm | 20 |  |  |  |  |
| 186 | ud. Portalámparas E-27 para montaje sobre carril DIN | 30 |  |  |  |  |
| 187 | ud. Puntera hueca simple 1,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 188 | ud. Puntera hueca simple 2,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 189 | ud. Puntera hueca simple 4 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 190 | ud. Puntera hueca simple 6 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 191 | ud. Puntera hueca simple 10 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 192 | ud. Puntera hueca simple 16 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 193 | ud. Puntera hueca simple 25 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 194 | ud. Puntera hueca simple 50 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 195 | ud. Puntera hueca doble 1,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 196 | ud. Puntera hueca doble 2,5 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 197 | ud. Puntera hueca doble 4 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 198 | ud. Puntera hueca doble 6 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 199 | ud. Puntera hueca doble 10 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 200 | ud. Puntera hueca doble 16 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 201 | ud. Puntera hueca doble 25 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 202 | ud. Puntera hueca doble 50 mm2 | 1000 |  |  |  |  |
| 203 | ud. Reactancia de interior halogenuros metálicos 150 w | 10 |  |  |  |  |
| 204 | ud. Reactancia de interior halogenuros metálicos 250 w | 10 |  |  |  |  |
| 205 | ud. Reactancia de interior halogenuros metálicos 400 w | 10 |  |  |  |  |
| 206 | ud. Reactancia de exterior halogenuros metálicos 150 w | 10 |  |  |  |  |
| 207 | ud. Reactancia de exterior halogenuros metálicos 250 w | 10 |  |  |  |  |
| 208 | ud. Reactancia de exterior halogenuros metálicos 400 w | 10 |  |  |  |  |
| 209 | ud. Reactancia de interior vapor de mercurio 125 w | 10 |  |  |  |  |
| 210 | ud. Reactancia de interior vapor de mercurio 250 w | 10 |  |  |  |  |
| 211 | ud. Reactancia de exterior vapor de mercurio 125 w | 10 |  |  |  |  |
| 212 | ud. Reactancia de exterior vapor de mercurio 250 w | 10 |  |  |  |  |
| 213 | ud. Reactancia de interior VSAP 70 w | 10 |  |  |  |  |
| 214 | ud. Reactancia de interior VSAP 70 w | 10 |  |  |  |  |
| 215 | ud. Reactancia de interior VSAP 100 w | 10 |  |  |  |  |
| 216 | ud. Reactancia de interior VSAP 150 w | 10 |  |  |  |  |
| 217 | ud. Reactancia de interior VSAP 250 w | 10 |  |  |  |  |
| 218 | ud. Reactancia de interior VSAP 400 w | 10 |  |  |  |  |
| 219 | ud. Reactancia de exterior VSAP 70 w | 10 |  |  |  |  |
| 220 | ud. Reactancia de exterior VSAP 100 w | 10 |  |  |  |  |
| 221 | ud. Reactancia de exterior VSAP 150 w | 10 |  |  |  |  |
| 222 | ud. Reactancia de exterior VSAP 250 w | 10 |  |  |  |  |
| 223 | ud. Reactancia de exterior VSAP 400 w | 10 |  |  |  |  |
| 224 | ud. Regleta de fichas de conexión 6 mm2 | 50 |  |  |  |  |
| 225 | ud. Regleta de fichas de conexión 10 mm2 | 50 |  |  |  |  |
| 226 | ud. Regleta de fichas de conexión 16 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 227 | ud. Regleta de fichas de conexión 25 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 228 | ud. Regleta de fichas de conexión 50 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 229 | ud. Reloj astronómico Astrosat o equivalente | 30 |  |  |  |  |
| 230 | ud. Reloj analógico con reserva 100 horas | 30 |  |  |  |  |
| 231 | ud. Rollo cinta aislante de 19 m y 20 mm x 0,15 mm de cualquier color | 600 |  |  |  |  |
| 232 | ud. Rollo cinta de goma autosoldable de 9,5 m y 19 mm | 100 |  |  |  |  |
| 233 | ud. Rollo manguito termoretráctil 3,2 mm x 11 m | 1 |  |  |  |  |
| 234 | ud. Rollo manguito termoretráctil 4,8 mm x 11 m | 1 |  |  |  |  |
| 235 | ud. Rollo manguito termoretráctil 6,4 mm x 11 m | 1 |  |  |  |  |
| 236 | ud. Rollo manguito termoretráctil 9,5 mm x 11 m | 1 |  |  |  |  |
| 237 | ud. Rollo manguito termoretráctil 12,7 mm x 11 m | 1 |  |  |  |  |
| 238 | ud. Rollo manguito termoretráctil 19,0 mm x 11 m | 1 |  |  |  |  |
| 239 | ud. Rollo manguito termoretráctil 25,4 mm x 11 m | 1 |  |  |  |  |
| 240 | ud. Tapa y marco para arqueta de 30x30 cm en fundición dúctil con inscripción “Alumbrado Público” | 5 |  |  |  |  |
| 241 | ud. Tapa y marco para arqueta de 40x40 cm en fundición dúctil con inscripción “Alumbrado Público” | 5 |  |  |  |  |
| 242 | ud. Tapa y marco para arqueta de 50x50 cm en fundición dúctil con inscripción “Alumbrado Público” | 5 |  |  |  |  |
| 243 | ud. Tapa y marco para arqueta de 60x60 cm en fundición dúctil con inscripción “Alumbrado Público” | 10 |  |  |  |  |
| 244 | ud. Tapa y marco para arqueta de 60x60 cm en fundición dúctil reforzada con inscripción “Alumbrado Público” carga para tráfico pesado | 5 |  |  |  |  |
| 245 | ud. Terminal de cobre aislado 2,5 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 246 | ud. Terminal de cobre aislado 4 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 247 | ud. Terminal de cobre aislado 6 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 248 | ud. Terminal de cobre aislado 10 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 249 | ud. Terminal de cobre aislado 16 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 250 | ud. Terminal de cobre sin aislar 2,5 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 251 | ud. Terminal de cobre sin aislar 4 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 252 | ud. Terminal de cobre sin aislar 6 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 253 | ud. Terminal de cobre sin aislar 10 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 254 | ud. Terminal de cobre sin aislar 16 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 255 | ud. Terminal de cobre sin aislar 25 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 256 | ud. Terminal de cobre sin aislar 35 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 257 | ud. Terminal de cobre sin aislar 50 mm2 | 100 |  |  |  |  |
| 258 | ud. Transformador toroidal wgc-25 y accesorio para carril DIN pa-tc/wg o equivalente | 120 |  |  |  |  |
| 259 | m. Tubo PE doble capa reforzado rojo DN 50 | 100 |  |  |  |  |
| 260 | m. Tubo PE doble capa reforzado rojo DN 63 | 100 |  |  |  |  |
| 261 | m. Tubo PE doble capa reforzado rojo DN 90 | 500 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |